## Sheet1
Delivered Configuration
SU | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
Delivered | 980924 | 980924 | 980828 | 980710 | 980710 | 981214 | 980722 | 980722 | 980828
Accepted
SUCC
DIM | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 23 | 12 | 14 | 18
DIM | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 36 | 13 | 15 | 19
TRM | 17 |  | 31 |  |  | 57 | 9 | 13 | 44
TRM | 22 |  | 34 |  |  | 66 | 10 | 20 | 51
TRM | 52 |  | 36 |  |  | 101 | 11 | 23 | 76
TRM | 55 |  | 39 |  |  | 109 | 14 | 24 | 87
TRM | 85 |  | 46 |  |  | 131 | 15 | 25 | 111
TRM | 108 |  | 50 |  |  | 138 | 16 | 27 | 113
TRM | 119 |  | 58 |  |  | 146 | 18 | 30 | 142
TRM | 133 |  | 70 |  |  | 148 | 19 | 32 | ?
CRM | 5 | 8 | 0 | 7 | 2 |  | 9 | 1 | 4
PCM
DCM | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 18 | 16
DMM | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 1
DMM | 0 | 3 | 5 | 16 | 18 | 33 | 13 | 19 | 20
Delivered Configuration
SU | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | TRMS
Delivered | 980828 | 980901 | 980828 | 980901 | 980910 | 980910 | 990114 | 981214 | 980924 | 980828
Accepted
SUCC | [9 empty] | 53 | 122
DIM | 16 | 20 | 21 | 32 | 29 | 24 | 5 | 25 | 6 | 67 | 124
DIM | 17 | 27 | 34 | 33 | 30 | 31 | 28 | 26 | 22 | 69 | 125
TRM | 62 | 7 | 5 | 29 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 78 | 127
TRM | 64 | 65 | 98 | 38 | 43 | 35 | 8 | 33 | 37 | 88 | 129
TRM | 82 | 74 | 106 | 56 | 49 | 60 | 21 | 45 | 42 | 89 | 130
TRM | 83 | 92 | 112 | 72 | 59 | 63 | 28 | 48 | 54 | 93 | 139
TRM | 84 | 114 | 118 | 107 | 61 | 86 | 40 | 68 | 77 | 95
TRM | 86 | 121 | 123 | 117 | 105 | 91 | 41 | 73 | 79 | 96
TRM | 90 | 132 | 136 | 126 | 120 | 94 | 71 | 80 | 128 | 97
TRM | 103 | 144 | 141 | 135 | 145 | 116 | 137 | 147 | 143 | 99
CRM | 11 | 10 | 15 | 13 | 17 | 12 | 3 | 19 | 6 | 100
PCM | [9 empty] | 102
DCM | 11 | 15 | 13 | 8 | 4 | 14 | 6 | 19 | 12 | 104
DMM | 9 | 28 | 23 | 27 | 21 | 25 | 31 | 10 | 15 | 110
DMM | 17 | 29 | 30 | 32 | 22 | 26 | 37 | 34 | 35 | 115

## Sheet5
DMM | Delivered | Test Results | Accepted
0 | 980924 | OK
1 | 980828 | OK
2 | 980924 | OK
3 | 980924 | OK
4 | 980828 | OK
5 | 980828 | OK
6 | 980924 | all flat
7 | 980710 | OK
8 | 981214 | Crashes DCM | n
9 | 980828 | OK
10 | 981214 | OK
11 | 980710 | CH1 (9) bad validity
12 | 980722 | OK
13 | 980722 | OK
14 | 980722 | OK
15 | 980924 | No ROT start in any SU | n
16 | 980710 | OK
17 | 980828 | OK
18 | 980710 | OK
19 | 980722 | OK
20 | 980828 | CH3 (11) bit-0 bad data
21 | 980910 | OK
22 | 980910 | OK
23 | 980828 | OK
24 |  | Not delivered
25 | 980910 | OK
26 | 980910 | CH6 (14) all flat
27 | 980901 | OK
28 | 980901 | OK
29 | 980901 | OK
30 | 980828 | OK
31 | 990114 | OK | n
32 | 980901 | OK
33 | 981214 | CH2 (10) bad validity | n
34 | 981214 | all flat | n
35 | 980924 | OK - S/N readback is 051
37 | 990114 | CH0 (8) validity drifting | n

## Sheet2
DIM | Delivered | Location | Test Results | DCM | Delivered | Location | Test Results
0 | 980924 |  |  | 0 | 980924 | 108
1 | 980924 |  |  | 1 | 980924
2 | 980924 |  |  | 2 | 981214
3 | 980710 |  |  | 3 | 980828 | 102
4 | 980710 |  |  | 4 | 980910 | 117
5 | 980924 |  |  | 5 | 980722 | 106
5 | 990114 |  |  | 6 | 990114 | 115
6 | 980924 |  |  | 7 |  |  | Not delivered
7 |  |  | Not delivered | 8 | 980901 | 112
8 | 980828 |  |  | 9 | 980710 | 113
9 | 980828 |  |  | 10 | 980710 | 110
10 | 980710 |  |  | 11 | 980828 | 109
11 | 980710 |  |  | 12 | 980924 | 114
12 | 980722 |  |  | 13 | 980828 | 111
13 | 980722 |  |  | 14 | 980910 | 101
14 | 980722 |  |  | 15 | 980901 | 103
15 | 980722 |  |  | 16 | 980828 | 104
16 | 980828 |  |  | 17 |  |  | Not delivered
17 | 980828 |  |  | 18 | 980722 | 107
18 | 980828 |  |  | 19 | 981214
19 | 980828
20 | 980901
21 | 980828 |  |  | DMM | Delivered | Location | Test Results
22 | 980924 |  |  | 0 | 980924 |  | OK
23 | 981214 |  |  | 1 | 980828 | 101 | OK
24 | 980910 |  |  | 2 | 980924 | 103 | OK
25 | 981214 |  |  | 3 | 980924 | 110 | OK
26 | 981214 |  |  | 4 | 980828 | 102 | OK
27 | 980901 |  |  | 5 | 980828 | 108 | OK
28 | 990114 |  |  | 6 | 980924 |  | all flat
29 | 980910 |  |  | 7 | 980710 | 103 | OK
30 | 980910 |  |  | 8 | 981214 |  | Crashes DCM
31 | 980910 |  |  | 9 | 980828 | 109 | OK
32 | 980901 |  |  | 10 | 981214 |  | OK
33 | 980901 |  |  | 11 | 980710 | 102 | CH9 bad validity
34 | 980828 |  |  | 12 | 980722 | 106 | OK
35 |  |  | Not delivered | 13 | 980722 | 109 | OK
36 | 981214 |  |  | 14 | 980722 | 112 | OK
|  |  |  | 15 | 980924 |  | No ROT start in any SU
CRM | Delivered | Location | Test Results | 16 | 980710 | 113 | OK
0 | 980924 |  |  | 17 | 980828 | 104 | OK
1 | 980722 | 107 |  | 18 | 980710 | 104 | OK
2 | 980710 | 104 |  | 19 | 980722 | 107 | OK
3 | 990114 | 115 |  | 20 | 980828 | 108 | Ch11/0 bad data
4 | 980828 | 102 |  | 21 | 980910 | 107 | OK
5 | 980924 | 101 |  | 22 | 980910 | 114 | OK
6 | 980924 | 117 |  | 23 | 980828 | 117 | OK
7 | 980710 | 103 |  | 24 |  |  | Not delivered
8 | 980924 | 108 |  | 25 | 980910 | 114 | OK
9 | 980722 | 106 |  | 26 | 980910 | 113 | CH14 all flat
10 | 980901 | 110 |  | 27 | 980901 | 112 | OK
11 | 980828 | 109 |  | 28 | 980901 | 106 | OK
12 | 980910 | 114 |  | 29 | 980901 | 101 | OK
13 | 980901 | 112 |  | 30 | 980828 | 111 | OK
14 |  |  | Not delivered | 31 | 990114 | 115 | OK
15 | 980828 | 111 |  | 32 | 980901 | 111 | OK
16 |  |  | Not delivered | 33 | 981214 |  | CH2(10) bad validity
17 | 980910 | 113 |  | 34 | 981214 |  | all flat
18 |  |  | Not delivered | 35 | 980924 | 110 | OK -
19 | 981214 |  |  | 36 |  |  | Not delivered
|  |  |  | 37 | 990114 | 115 | CH0 (8) validity drifting

## Sheet3
TRM | Delivered | Location | note | TRM | Delivered | Location | note | TRM | Delivered | Location | note
0 | 980910 | 114 |  | 53 | 980828 | 104 |  | 105 | 980910 | 113
1 | 981214 | 116 |  | 54 | 980924 | 117 |  | 106 | 980828 | 111 | 3/86
2 | 990114 | 115 |  | 55 | 981010 | 107 |  | 107 | 980901 | 112
3 |  | Not delivered |  | 56 | 980901 | 112 |  | 108 | 981010 | 100
4 |  | Not delivered |  | 57 | 981214 | 105 |  | 109 | 981214 | 105
5 | 980828 | 111 |  | 58 | 980828 | 102 |  | 110 | 980828 | 117
6 | 980910 | 113 |  | 59 | 980910 | 113 |  | 111 | 980828 | 108
7 | 980901 | 101 |  | 60 | 980910 | 114 |  | 112 | 980828 | 111
8 | 990114 | 115 |  | 61 | 980910 | 117 |  | 113 | 980828 | 101
9 | 980722 | 103 |  | 62 | 980828 | 108 |  | 114 | 980901 | 101
10 | 980722 | 107 |  | 63 | 980910 | 114 |  | 115 | 980828 | 106
11 | 980722 | 106 |  | 64 | 980828 | 108 |  | 116 | 980910 | 114
12 | 980924 | 117 |  | 65 | 980901 | 101 |  | 117 | 980901 | 112
13 | 980722 | 107 |  | 66 | 981214 | 105 |  | 118 | 980828 | 111
14 | 980722 | 103 |  | 67 | 980828 | 110 |  | 119 | 981010 | 100
15 | 980722 | 103 |  | 68 | 981214 | 116 |  | 120 | 980910 | 113
16 | 980722 | 106 |  | 69 | 980828 | 102 |  | 121 | 980901 | 110
17 | 981010 | 107 |  | 70 | 980828 | 102 |  | 122 | 980828 | 106
18 | 980722 | 106 |  | 71 | 990114 | 115 |  | 123 | 980828 | 111
19 | 980722 | 100 |  | 72 | 980901 | 112 |  | 124 | 980828 | 103
20 | 980722 | 106 | 3/010 | 73 | 981214 | 116 |  | 125 | 980828 | 110
21 | 990114 | 115 |  | 74 | 980901 | 110 |  | 126 | 980901 | 112
22 | 981010 | 100 |  | 75 |  | 109 | 2 | 127 | 980828 | 103
23 | 980722 | 107 |  | 76 | 980828 | 109 |  | 128 | 980924 | 104
24 | 980722 | 104 |  | 77 | 980924 | 117 |  | 129 | 980828 | 106
25 | 980722 | 104 |  | 78 | 980828 | 100 |  | 130 | 980828 | 117
26 |  | Not delivered |  | 79 | 980924 | 103 |  | 131 | 981214 | 105
27 | 980722 | 104 |  | 80 | 981214 | 116 |  | 132 | 980901 | 110
28 | 990114 | 115 |  | 81 |  | Not delivered |  | 133 | 981010 | 100
29 | 980901 | 112 |  | 82 | 980828 | 109 | 3/083 | 134 |  | 117 | 2
30 | 980722 | 104 |  | 83 | 980828 | 101 |  | 135 | 980901 | 112
31 | 980828 | 100 |  | 84 | 980828 | 113 | 3/020 | 136 | 980828 | 111
32 | 980722 | 107 |  | 85 | 981010 | 102 |  | 137 | 990114 | 115
33 | 981214 | 116 |  | 86 | 980910 | 114 | 4 | 138 | 981214 | 105
34 | 980828 | 102 |  | 86 | 980828 | 109 | 4 | 139 | 980828 | 106
35 | 980910 | 114 |  | 87 | 980828 | 108 |  | 140 |  | Not delivered
36 | 980828 | 102 |  | 88 | 980828 | 113 |  | 141 | 980828 | 111
37 | 980924 | 103 |  | 89 | 980828 | 109 |  | 142 | 980828 | 108
38 | 980901 | 112 |  | 90 | 980828 | 109 |  | 143 | 980924 | 100
39 | 980828 | 102 |  | 91 | 980910 | 114 |  | 144 | 980901 | 110
40 | 990114 | 115 |  | 92 | 980901 | 110 |  | 145 | 980910 | 108
41 | 990114 | 115 |  | 93 | 980828 | 113 |  | 146 | 981214 | 105
42 | 980924 | 117 |  | 94 | 980910 | 114 |  | 147 | 981214 | 116
43 | 980910 | 107 |  | 95 | 980828 | 113 |  | 148 | 981214 | 105
44 | 980828 | 108 |  | 96 | 980828 | 104
45 | 981214 | 116 |  | 97 | 980828 | 104
46 | 980828 | 103 |  | 98 | 980828 | 111
47 |  | Not delivered |  | 99 | 980828 | 101
48 | 981214 | 116 |  | 100 | 980828 | 101
49 | 980910 | 107 |  | 101 | 981214 | 105
50 | 980828 | 102 |  | 102 | 980828 | 110
51 | 980828 | 108 |  | 103 | 980828 | 109
52 | 981010 | proto |  | 104 | 980828 | 101
[6 empty] | Qty | Calc
notes | Total on delivery lists |  |  |  |  | 142 | 142
1 | On delivery list but not found at JIVE |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Found at JIVE but not on any delivery list |  |  |  |  | 2 | 2
3 | S/N coding miss- match /<readback value> |  |  |  |  | 4 | 0
4 | Duplicate boards - on delivery list |  |  |  |  | 1pair | 0
5 | Duplicate boards - not on delivery list |  |  |  |  | 0 | 0
| Total at JIVE | [5 empty] | 144

## Sheet4
TRM | Delivered | Test Results | SLOT
0 | 980910 | 2,3,6,7 no val - 6 bad data | 5
1 | 981214 | Kills SU "address bus error" | 1
2 | 990114 | 2,3,6,7 no val | 5
3 |  | Not delivered
4 |  | Not delivered
5 | 980828 | OK | 0
6 | 980910 | OK | 0
7 | 980901 | 1,5 3,7 nodata | 5
8 | 990114 | ?? Tracks 3&7 (ch13 odd) | 6
9 | 980722 | OK | 3
10 | 980722 | OK | 1
11 | 980722 | OK | 2
12 | 980924 | ok | 1
13 | 980722 | OK | 2
14 | 980722 | OK | 1
15 | 980722 | OK | 2
16 | 980722 | OK | 3
17 | 981010 | 0 & 4 no data or validity | 1
18 | 980722 | OK | 0
19 | 980722 | OK | 3
20 | 980722 | OK - S/N readback = 010 | 4
21 | 990114 | OK | 2
22 | 981010 | OK | 1
23 | 980722 | OK | 4
24 | 980722 | OK | 2
25 | 980722 | 2,3,6,7 no val | 5
26 |  | Not delivered
27 | 980722 | 2,3,6,7: no validity | 5
28 | 990114 | OK | 4
29 | 980901 | OK | 3
30 | 980722 | OK | 4
31 | 980828 | OK | 2
32 | 980722 | OK | 3
33 | 981214 | OK | 3
34 | 980828 | 1,5 3,7 nodata | 5
35 | 980910 | 1,3 flat, 5 shifted left 1 byte | 6
36 | 980828 | OK | 4
37 | 980924 | OK | 4
38 | 980901 | 0 shifted left 1byte | 4
39 | 980828 | OK | 4
40 | 990114 | OK | 1
41 | 990114 | 2,3,6,7 no val | 5
42 | 980924 | OK | 4
43 | 980910 | 0 shifted left, 1&5&7&3 no data or validity, 6 no validity | 5
44 | 980828 | ok | 0
45 | 981214 | 2,6, no validity - 3 flat - led 3 stays red | 5
46 | 980828
47 |  | Not delivered
48 | 981214 | OK | 0
49 | 980910 | Bit 0 shifted to left | 1
50 | 980828 | 1,5 3,7 nodata | 5
51 | 980828 | OK | 2
52 | 981010 | all bad | 3
53 | 980828 | 0 flat no validity | 1
54 | 980924 | OK | 0
55 | 981010 | console says: "trm not fitted" | 6
56 | 980901 | Kills SU | 3
57 | 981214 | all bad | 0
58 | 980828 | OK | 1
59 | 980910 | OK | 1
60 | 980910 | 0 flat no validity | 0
61 | 980910 | OK | 4
62 | 980828 | OK | 3
63 | 980910 | 2,3,6,7 no val | 5
64 | 980828 | OK | 0
65 | 980901 | OK | 1
66 | 981214 | 7 bad data, led 7 always red | 3
67 | 980828 | OK | 3
68 | 981214 | 2 flat | 2
69 | 980828 | 7 bad data | 0
70 | 980828 | OK | 3
71 | 990114 | OK | 3
72 | 980901 | OK | 2
73 | 981214 | 0 shifted left 1 byte | 4
74 | 980901 | OK | 3
75 |  | OK | 0
76 | 980828 | OK | 1
77 | 980924 | 1,3,5,7 flat | 6
78 | 980828 | OK | 1
79 | 980924 | 1,5 3,7: no dat or validity - 2,6: no validity | 5
80 | 981214 | Kills SU, "TRM not fitted", suspect U178 | 0
81 |  | Not delivered
82 | 980828 | 2,3,6,7 no val, S/N readback is 083 | 5
83 | 980828 | OK | 0
84 | 980828 | OK, (suspect s/n readout) | 4
85 | 981010 | OK | 2
86 | 980828 | OK | 0
86 | 980910 | OK | 2
87 | 980828 | 2,3,6,7 no val | 5
88 | 980828 | 0 flat no validity | 1
89 | ? | 0 flat no validity - S/N readback is 020 | 2
89 | 980828
90 | 980828
91 | 980910 | No boot | 4
92 | 980901 | 1 bad data | 2
93 | 980828 | all flat | 6
94 | 980910 | OK | 3
95 | 980828 | 2,3,6,7 no val | 5
96 | 980828 | 4 bad data | 4
97 | 980828 | OK | 3
98 | 980828 | OK | 1
99 | 980828 | OK | 3
100 | 980828 | OK | 2
101 | 981214 | 2,3,6,7 no val | 5
102 | 980828 | 3 bad data | 2
103 | 980828 | OK | 2
104 | 980828 | OK | 1
105 | 980910 | OK | 2
106 | 980828 | 2 bad data - led 6 aways amber - S/N readback is 086 | 4
107 | 980901 | 3 Bad data | 1
108 | 981010 | all tracks Bad data | 2
109 | 981214 | 2,3,6,7 no validity | 5
110 | 980828 | OK | 3
111 | 980828 | OK | 4
112 | 980828 | OK | 3
113 | 980828 | OK | 0
114 | 980901 | OK | 4
115 | 980828 | OK | 4
116 | 980910 | 4 bad data | 6
117 | 980901 | 2,3,6,7 no validity | 5
118 | 980828 | OK | 2
119 | 981010 | OK | 3
120 | 980910 | OK | 3
121 | 980901 | OK | 1
122 | 980828 | OK | 1
123 | 980828 | OK | 0
124 | 980828 | OK | 2
125 | 980828 | OK | 0
126 | 980901 | OK | 3
127 | 980828 | OK | 0
128 | 980924 | 2,6 no val | 0
129 | 980828 | 2,3,6,7 no validity | 5
130 | 980828 | OK | 2
131 | 981214 | OK | 4
132 | 980901 | 1,5 3,7 nodata | 5
133 | 981010 | OK | 4
134 |  | 2,3,6,7 no val | 5
135 | 980901 | 1 flat, no validity | 0
136 | 980828 | OK | 0
137 | 990114 | OK | 6
138 | 981214 | 1,5,3 flat, no validity | 6
139 | 980828 | OK | 0
140 |  | Not delivered
141 | 980828 | OK | 0
142 | 980828 | OK | 1
143 | 980924 | Doesn't boot | 0
144 | 980901 | Doesn't boot | 4
145 | 980910 | OK | 4
146 | 981214 | OK | 2
147 | 981214 | 1,5 flat, no header - 7 flat | 6
148 | 981214 | OK | 1